| Item # | Voltage (V) | Current (mA) | Wattage (W) | Power Factor | Beam Angle(Deg) | Total Lumens | Color Temperature | Maximum Intensity(cd) | CRI | Life span(hrs) | Dimmable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV-DL-11W-24 | AC120V Or DC120V | 320mA | 11W | 0.95 | 24° | 560lm | WW | 2979 | 82 | 40000hrs | Yes |
|  |  |  |  |  |  | 610lm | NW | 3247 | 82 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 640lm | CW | 3405 | 80 |  |  |
| LV-DL-11W-60 |  |  |  |  | 60° | 560lm | WW | 704 | 82 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 610lm | NW | 775 | 82 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 640lm | CW | 813 | 80 |  |  |